## Slide 2
강사 소개
약력
현) 스타트업 Platform Team | DevOps Engineer
대기업 클라우드 인프라 구축 운영 경험 및 On-Premise 인프라 운영 경험 다수
인프라 모니터링, 최적화, 배포 지원 업무
System Engineering, Cloud Engineering 등 System 전반에 관심이 많습니다.

## Slide 3
운영하는 시스템에서 발생하는 각종 메트릭에 대한 지표 수집 자동화
메트릭에 대한 임계값 지정을 통한 Alert & Notification
모니터링 시스템 도입의 이유

## Slide 4
사람이 일일히 하기엔 너무 어렵습니다.
모니터링 시스템 도입의 이유

## Slide 5
모니터링 한다는 것은?
모니터링 시스템 도입의 이유
모니터링 메트릭 정의 (CPU, Memory, Disk, Network 외에도 Detail한 Metric 들이 많습니다.
메트릭 수집 과 저장
메트릭 별 임계값 설정 (특정 값을 초과한다 던지, Port Down 등)
트렌드 분석 (연간, 월간, 일주일간 등 지표들의 트렌드 파악과 대응)

## Slide 6
상용 모니터링 솔루션

## Slide 7
InfluxDB -Telegraf
상용 모니터링 솔루션

## Slide 8
상용 모니터링 솔루션
Graphite

## Slide 9
상용 모니터링 솔루션
Sensu

## Slide 10
상용 모니터링 솔루션
Prometheus

## Slide 11
  설치 가능 Platform
  리눅스
  솔라리스
  AIX
  HP-UX
  Mac OS X
  FreeBSD
  OpenBSD
  NetBSD
  SCO Open Server
  Tru64 / OSF1
Zabbix 소개
Alexei Vladishev 에 의해, Zabbix는 1998 년 첫 버전 출시
현재 LTS 버전은 3.0이며, 4.0 개발이 진행 중
Core부분은 C로 작성되어 속도가 빠름
Web 부분은 PHP로 작성
Network Device, Hypervisor 등 모니터링 지원이 우수하여 On-Premise 쪽 모니터링에 강점이 있음

## Slide 12
단점
RDBMS의 단점들 (Log형 Data에 좋지 않음)
- > 신규버전에서 Log Data, WebMonitoring도 지원을 합니다. -> All in One을 지향
Cluster 기능이 없음. -> Zabbix Proxy로 대체하는 방식
장점
접근성, 사용성 좋은 GUI & 빠른 Hotfix 가능
Alert & Notification
RDBMS의 장점들 (SQL, Replication 설정 등)
Zabbix 소개
Zabbix 장단점

## Slide 13
Zabbix 소개
Zabbix 사용 국내 회사들

## Slide 14
Zabbix 소개
Zabbix 사용 국내 회사들

## Slide 15
Zabbix 소개
Technical Support

## Slide 16
교육 사업
Zabbix 소개

## Slide 17
Zabbix 소개
Partener 사

## Slide 18
Grafana 소개

## Slide 19
Grafana 소개
Azure 권장 모니터링 도구

## Slide 20
Grafana 소개
사용중인 회사들

## Slide 21
Azure 실습 환경 구성

## Slide 22
계정생성
Azure 실습환경 구성
평가판 계정생성
https://azure.microsoft.com/ko-kr/free/
Azure Portal
- https://portal.azure.com

## Slide 23
대시보드
Azure 실습환경 구성

## Slide 24
대한민국 중부
Public Zone
Private Zone
Public Subnet - 1
Private Subnet - 1
10.10.0.0/16
10.10.1.0/24
10.10.2.0/24
Architecture
Azure 실습환경 구성
가용성 집합

## Slide 25
Azure 실습환경 구성
Architecture 예시 – DR 구성

## Slide 26
Azure 실습환경 구성
Architecture 예시 – GSLB Region 간 부하 분산

## Slide 27
Azure 실습환경 구성
작업 진행 순서
신규 리소스 그룹 생성
가상 네트워크 및 서브넷 설정
경로 테이블 설정
NSG 설정 (보안그룹)
가용성 집합 설정
VM 생성
부하 분산 장치 설정

## Slide 28
Azure 실습환경 구성
신규 리소스 그룹 생성

## Slide 29
  가상 네트워크 구성
  최소 1개의 Subnet이 필요 -> Private Subnet 부터 만들자
  서비스 : 다른 Azure의 서비스와 통신을 위한 전용 엔드포인트 지정 (인터넷 망을 경유하지 않고 Azure 내부 네트워크를 사용하는 이점)
Azure 실습환경 구성
가상네트워크 및 서브넷 설정

## Slide 30
Azure 실습환경 구성
가상네트워크 및 서브넷 설정
  DMZ용 Public Subnet 구성
  해당 서브넷의 VM들은 Public IP를 갖도록 합니다.
  Gateway Subnet이란?
  Site to Site VPN을 구성할 때 Transit용으로 사용

## Slide 31
Azure 실습환경 구성
경로 테이블 설정
다른 서브넷, 가상 네트워크에 연결 시 경로테이블-경로 추가 설정이 필요 합니다.
현재는 추가 하지 않습니다.

## Slide 32
Private Subnet 용 NSG 설정
Azure 실습환경 구성
NSG 설정

## Slide 33
Zabbix NIC – NSG 설정
Windows Server NIC – NSG 설정
Azure 실습환경 구성
NSG 설정

## Slide 34
Azure 실습환경 구성
NSG 설정 구성도
40022, 3389, 80
22, 3389, 80
22, 80
3389

## Slide 35
Azure 실습환경 구성
가용성 집합 - FaultDomain, UpdateDomain

## Slide 36
Azure 실습환경 구성
VM 생성 – Ubuntu 18.04, Windows Server

## Slide 37
Azure 실습환경 구성
VM Type

## Slide 38
Azure 실습환경 구성
B-series’s CPU Credit

## Slide 39
Azure 실습환경 구성
부하분산 장치 설정

## Slide 40
Zabbix MySQL 설치
Zabbix Up & Running

## Slide 41
$ mysql -hfilanet-zabbix-db.mysql.database.azure.com -uzabbixdb@filanet-zabbix-db -pPassword0123
Zabbix MySQL 설치
Zabbix Up & Running

## Slide 42
Zabbix Stack

## Slide 43
Zabbix Agent
Zabbix Agent
Zabbix Agent
Zabbix Stack
  Zabbix Server, Proxy
  Listen Port
  10050 (Data 수신용)
  80, 443 (Web GUI용)
  3389 (MySQL Outbound)
  Zabbix Agent
  Listen Port
  10051 (Data 수신용)

## Slide 44
Zabbix Stack
Zabbix - Server
ZABBIX TRAPPER
ZABBIX SERVER
ALERT
ZABBIX SERVER (Web, Server ,DB)
Data 수집, 관리, 저장 기능 수행
Zabbix Server에서 실행.
추가 수집에 필요한 Custom Script
Notification 에 필요한 Custom Script
(E-Mail, Slack 등 외부 서비스 연동)
WEB SERVER
Apache 또는 Nginx 등 Web Front 용 Web Server
Database
Data 저장에 필요한 Database
External Script
Sender로부터 Data 수신하는 Process

## Slide 45
Zabbix Stack
Zabbix – Sender
ZABBIX Sender
ZABBIX Sender(Simple Sending)
Zabbix Trapper에게 Data 전달하기 위한 Command
$ ./zabbix_sender -z zabbix -s "Linux DB3" -k db.connections -o 43

## Slide 46
Zabbix Stack
Zabbix - Agent
UserParameter
ZABBIX Agent
  ZABBIX Agent (모니터링 대상에 설치)
Host에서 실행되는 Zabbix 내장 Metric
(Active, Passive)
Host에서 실행되는 Custom Script 정의

## Slide 47
Zabbix Stack
Zabbix - Proxy
External Script
ZABBIX Proxy
ZABBIX Proxy (Proxy ,DB)
원격지에서 Data 수집, 관리, 저장, 전달 기능 수행
(Active, Passive)
Zabbix Proxy에서 실행.
추가 수집에 필요한 Custom Script
Database
임시 Data 저장에 필요한 Database

## Slide 48
Zabbix Stack
Zabbix - JavaGateway
ZABBIX-JAVA-GATEWAY
ZABBIX JavaGateway (JMX 모니터링)
Java Application 모니터링을 위한 JMX 수집기
(Tomcat, Jetty 등)

## Slide 49
Zabbix Up & Running
Zabbix Up & Running

## Slide 50
Zabbix Up & Running
Zabbix 설치
$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/3.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_3.4-1+bionic_all.deb
$ dpkg -i zabbix-release_3.4-1+bionic_all.deb
$ apt update
$ mysql -hfilanet-zabbix-db.mysql.database.azure.com -uzabbixdb@filanet-zabbix-db -pPassword0123
Zabbix Repo 등록
$ apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-agent -y
Zabbix 설치 (Server, Web, Agent)
$ zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql/create.sql.gz | mysql -hfilanet-zabbix-db.mysql.database.azure.com -uzabbixdb@filanet-zabbix-db -p zabbix
Zabbix DB Schema 생성 및 Init
Zabbix DB 접속 테스트
$ vim /etc/zabbix/zabbix_server.conf
Zabbix Server.Conf 수정

## Slide 51
Zabbix 설치 – DB 연결 정보
Zabbix Up & Running

## Slide 52
Zabbix 설치 – PHP 옵션 설정
$ vim /etc/apache2/conf-enabled/zabbix.conf
Apache2 설정
Zabbix Up & Running

## Slide 53
Zabbix Up & Running
Zabbix 설치 – Front 초기 설정

## Slide 54
Zabbix 설치
Zabbix Up & Running
$ vim /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
Apache2 설정

## Slide 55
$ apt install language-pack-ko
$ locale-gen ko_KR.UTF-8
$ update-locale LANG=ko_KR.UTF-8 LC_MESSAGES=POSIX
Zabbix 설치 – 한글 설정
Zabbix Up & Running

## Slide 56
$ wget http://pop.baemin.com/fonts/jua/BMJUA_ttf.ttf
$ mv /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf.bak
$ mv ~/BMJUA_ttf.ttf /usr/share/fonts/truetype/dejavu/DejaVuSans.ttf
Zabbix 설치 – 한글 설정
Zabbix Up & Running

## Slide 57
http://www.suiviperf.com/zabbix/index.php
Zabbix Agent 설치 - Windows
Zabbix Up & Running
Services에 등록

## Slide 58
Zabbix Agent 설치 - Windows
Zabbix Up & Running

## Slide 59
Zabbix Agent 등록 - Windows
Zabbix Up & Running

## Slide 60
HOST
Template A
ITEM
(Metric)
Trigger
HOSTGROUP
Zabbix Up & Running
Zabbix Hostgroup, Host, Template 개념도

## Slide 61
Q & A